附件

2022年第四批常规新能源项目信息表

序号	项目名称	项目单位	建设地点	配置容量

(万千瓦)	灵活调节设施
1	华能湖北咸宁天城香山200MW光伏项目（二期）	华能荆门热电有限责任公司	咸宁市

崇阳县	10	华能武汉发电有限责任公司1-6号机组
2	铧景应城市200MW风力发电项目	应城市铧景新能源有限公司	孝感市

应城市	10	华能武汉发电有限责任公司1-6号机组
3	邦晟新能源鄂城区长港镇100MW渔光互补光伏发电项目	鄂州市邦晟新能源有限公司	鄂州市

鄂城区	8	湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW超超临界燃煤机组
4	竹阳新能源公安县夹竹园镇200MW渔光互补光伏发电项目	公安县竹阳新能源有限公司	荆州市

公安县	20	洪湖曜阳50MW/100MWh集中式（共享式）

储能项目
5	鑫峡沙市区观音垱一期150MW渔光互补光伏项目	靖峡清洁能源（荆州）有限公司	荆州市

沙市区	14	湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW超超临界燃煤机组；

湖北能源集团鄂州发电有限公司2#机组
6	阳新晶能光伏排市镇100MWp渔光互补光伏电站项目	阳新晶能电力有限公司	黄石市

阳新县	5	湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW超超临界燃煤机组
7	鑫峡黄石太子镇（一期）150MW集中式农光互补光伏发电项目	清峡清洁能源（黄石）有限公司	黄石市

开发区	4	湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW超超临界燃煤机组；

湖北能源集团鄂州发电有限公司1#机组
8	荆门荆卓阳新能源有限公司掇刀团林镇99MW农光互补项目	荆门荆卓阳新能源有限公司	荆门市

掇刀区	5	湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW超超临界燃煤机组
9	湖北兴荆新能源开发有限公司东宝牌楼镇99MW农光互补光伏发电项目	湖北兴荆新能源开发有限公司	荆门市

东宝区	9.9	湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW超超临界燃煤机组
10	京山市汇能宋河镇100MWp农光互补光伏发电项目	京山市汇能新能源有限公司	荆门市

京山市	8	湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW超超临界燃煤机组；

湖北能源集团鄂州发电有限公司1#机组
11	京能宜昌市秭归县九畹溪100MW光伏电站	京能（秭归）清洁能源有限公司	宜昌市

秭归县	10	京能十堰热电有限公司#1、#2机组
合计
103.9